## 指导报价
武汉地区标准施工报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 工艺做法及材料说明 | 辅料名称
一 | 水电
1 | 强弱电改造（包干价） | 平米 | 70 | 1、收费标准：按建面每平方米70元（100平米以上），按建面每平方米75元（70-100平米内），按建面每平方米80元（50-70平米内），按建面每平方米90元（50平米以下）。2、武汉二厂“飞鹤”单股铜芯电线；深圳“秋叶原”5类屏蔽网线、128网铜电视线及电话线；上海“伟星”牌，PVC彩色阻燃管（强电为红色管，弱电为蓝色管）承重墙及混泥土墙部分选用黄蜡管；“正泰”阻燃型86底盒或“飞雕”118底盒。3、照明及地线：1.5MM²照明线；2.5MM²插座线；4.0MM²空调线。 4、每一个独立空间一个单独回路，空调单独走一个回路，厨房卫生间分别走单独回路，弱电箱留单独电源，柜机留单独空开盒，若增加额外回路的，每增加一个回路加收100元。5、所有线管入底盒，尽量不开横槽，铺地砖的地面不开槽。 6、不含开关插座面板安装，灯具安装，强电箱、弱电箱、空开、漏电保护开关等的安装。7、含封槽子的人工及辅料。8、对面积有争议的以实测房屋外框中轴线框内的面积为准，含阳台和飘窗。（都是依据测量的实际面积，以中轴线为准） | 武汉二厂飞鹤电线、微信底盒、伟星穿线管
2 | 阳台进下水 | 项 | 400 | 1、材料：采用“伟星”PP-R热水管，含水管及其专用配件；含封槽材料和布管、开槽、封槽人工；“联塑”PVC下水管110# 75# 50# 系列。 3、单个阳台按包干价格结算，结算不增加任何费用；两个阳台800按包干价格结算，结算不增加任何费用；不含洁具、阀门水嘴、软管。 | 联塑下水管
3 | 水路改造（包干价伟星） | 项 | 1200 | 1、收费标准：一厨一卫（1200元）一厨两卫（1700元）复式楼和别墅三卫一厨（2200元）。2、材料：采用“伟星”PP-R热水管，含水管及其专用配件；含封槽材料和布管、开槽、封槽人工；“联塑”PVC下水管110# 75# 50# 系列。 3、按包干价格结算，结算不增加任何费用；不含洁具、阀门水嘴、软管。4、主水管采用25管，分支水管采用20管。5、更换室内开发商预留进水管，不另行收费，如果需要水电走顶上则需要加收180元。6、不含阳台的进下水。7、伟星为上市公司国内最知名的水暖品牌，提供免费试压、免费出光盘、提供质保卡终生质保、出现任何问题先行赔付服务。 | 伟星水管
二 | 泥工
1 | 贴墙面砖（单色、不拼花；周长800mm以外-周长2000mm以内） | 平米 | 50 | 1、国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆。2、铺贴边长大于650mm瓷砖每平米增加5元，每加一种颜色每平方单价加5元，拼花或斜铺每平方加5元，玻化砖或者仿古砖及马赛克每平方加5元。3、不含主材瓷砖、收边条、勾缝剂费用。4、工程量按展开面积计算，因门窗比较费工，故门窗面积不减除。5、玻化砖和微晶砖不能在现场切割碰角，若是碰角按米收费，每米15元。5、小砖斜铺110元每平。 | 华新水泥、沙子，砖
2 | 贴踢脚线 | 米 | 15 | 1、国标32.5#水泥，1:3水泥细砂浆。2、施工厚度50m以内,不含主材地砖、勾缝剂费用。3、工程量按展开周长计算 | 华新水泥、沙子，砖
3 | 拆除后墙头粉补 | 项 | 100 | 1、对门窗，地台，墙体等拆除后的拆除面用国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆双面抹灰批荡。2、如果拆除项目较多，可100-200元浮动。 | 华新水泥、沙子，砖
4 | 砌墙（120） | 平米 | 105 | 1、使用国标32.5#水泥，采用轻质砖、1:2.5水泥细砂浆双面抹灰批荡。2、砌240墙单价按照150元计算。3、总工程量不足2平方的按照2平米计算。4、与旧墙体连接处加防裂网并植于钢筋，植筋长度大于300，间距600。 | 华新水泥、沙子，砖
5 | 门洞过梁 | 米 | 45 | 预制钢筋混凝土构件，国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆双面抹灰批荡
6 | 石膏板隔墙 | 平米 | 80 | 1、采用标准25*35湘杉木方龙骨、双面“泰山”9mm纸面石膏板罩面，不含批灰，墙面涂料。 | 泰山石膏板、金汉木方
7 | 柜背石膏板隔墙 | 平米 | 45 | 1、采用标准25*35湘杉木方龙骨、单面“泰山”9mm纸面石膏板罩面，不含批灰，墙面涂料。 | 泰山石膏板、金汉木方
8 | 柜背水泥板隔墙 | 平米 | 60 | 1、采用标准25*35湘杉木方龙骨、单面水泥板罩面，挂钢网，不含批灰，墙面涂料。 | 泰山石膏板、金汉木方
9 | 封门头 | 个 | 50 | 1、采用标准25*35湘杉木方龙骨，双面“泰山”9mm纸面石膏板罩面 | 泰山石膏板、金汉木方
10 | 毛坯墙面基层处理 | 平米 | 3 | 1、满刮膏灰腻子，滚涂胶水一遍。2、不含批腻子粉或双飞粉、墙面涂料。3、工程量按展开面积计算
11 | 阴阳角处理 | 项 | 200 | 1、阴阳角贴专用阳角、阴角条。2、批膏灰修直处理（两室两厅收费200元/项、三室两厅收费300元/项）
12 | 门套基层处理 | 米 | 30 | 1、金汉木芯板基层处理（如果定做成品门的商家负责基层处理，此项可以减除） | 金汉木芯板
13 | 卫生间回填（抬高） | 平米 | 50 | 1、国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆，人工（建筑砖渣回填）。
14 | 珍珠岩回填 | 平米 | 68 | 1、国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆，人工（珍珠岩回填）。
15 | 砌地台 | 平米 | 150 | 1、采用轻质砖、国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆。2、表面水泥砂浆找平
16 | 砌体包管 | 根 | 120 | 1、采用轻质砖、国标32.5#水泥，1:2.5水泥细砂浆.2、单面抹灰。3、工程量按根计算。
17 | 木质包管 | 根 | 140 | 1、采用标准30*40湘杉木方龙骨，金汉木芯板包管打底，“泰山”9mm纸面石膏板罩面。
18 | 地面找平 | 平米 | 30 | 1、厚度在30mm以下，厚度超过30MM按每厘米每平方10元的费用增加。
19 | 瓜米石找平 | 平米 | 60 | 1、厚度在30mm以下，厚度超过30MM按每厘米每平方10元的费用增加。
20 | 门槛石铺贴 | 米 | 20 | 1、含房间及厨卫所有门槛石铺贴。2、国标32.5#水泥，1:3水泥细砂浆，施工厚度50CM以内,不含主材地砖、勾缝剂费用，不足一米按一米算。3、若有飘窗窗台石另计，50元每米。
21 | 防水处理 | 平米 | 48 | 1、首先墙面将水电改造开槽用水泥封堵基层清理，细部附加层施工，在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。2、涂刷防水涂料两遍，纵向横向各涂刷一遍，做保护层，墙面防水可以稍微做薄一点，有利于贴砖。3、待防水干燥后放水做48小时闭水试验。4、采用嘉贝乐蓝色K-11高档防水涂料。5、墙面必须做30CM的防水层卷边，花洒墙面必须满做防水，阳台可做局部防水，最好满做防水。 | 嘉贝乐K-11防水
三 | 油漆
1 | 乳胶漆基层处理 | 平米 | 20 | 1.连接部位接缝处须抹平并贴牛皮纸或绷带；2.墙、顶面用“优力帮”专用腻子披刮两遍，表面打磨平整；3.如墙、顶面原平整度误差大于20mm，须先做粉平处理，费用另计；4、工程量按展开面积计算，柜背面积不减，门窗面积减半，有吊顶的顶面面积乘以1.1系数。 | 优立帮、优立帮胶水
四 | 拆除
1 | 拆除原墙地砖 | 平米 | 22 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
2 | 拆除复合地板 | 平米 | 5 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
3 | 拆除实木地板 | 平米 | 8 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
4 | 拆除卫生间回填 | 平米 | 45 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
5 | 拆除橱柜 | 项 | 350 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
6 | 拆除洁具 | 项 | 120 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
7 | 拆除门窗 | 套 | 44 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。2、不含水泥砂浆粉补饰面。
8 | 拆除飘窗 | 平米 | 100 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。2、不含水泥砂浆粉补饰面，混凝土飘窗每米200元。
9 | 拆除吊顶 | 平米 | 10 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
10 | 拆除家具 | 平米 | 13 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
11 | 拆除灯具 | 项 | 130 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
12 | 墙顶面涂料铲除 | 平米 | 3 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
13 | 拆除地台 | 平米 | 45 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。2、不含水泥粉补饰面，混凝土地台每平米145元。3、非混凝土地台总数不足4平方以内的按4平方计。
14 | 拆除防盗门 | 套 | 90 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。
15 | 拆墙（120） | 平米 | 30 | 1、有损拆除，装袋，清运至物业指定堆放地点。2、240墙拆除每平米45，减力墙经客户同意方可拆除，因此产生的后果由客户承担。3、减力墙拆除每平米200，非混凝土墙体总数不足4平方的按4平方计算。
五 | 杂项
1 | 垃圾清运 | 项 | 300 | 1、由施工现场装袋清理至小区指定垃圾堆放处（如需外运业主另结算)(电梯房是包干价，楼梯房根据楼层高度每增加一层可增加100元）。
2 | 材料上楼费 | 项 | 300 | 1、人工费，不含主材搬运(电梯房是包干价，楼梯房根据楼层高度每增加一层可增加100元）。
3 | 材料运输费 | 项 | 300 | 1、乙方所购材料运输费用。
4 | 灯具安装 | 项 | 280 | 1、人工费及辅料（复式加100元，别墅加200元），含开关面板，空开，强弱电盒等所有电路安装调试。
5 | 五金安装 | 项 | 100 | 1、人工费及辅料，含业主自购的各种五金挂件、龙头、三角阀、软管、混水阀等的安装。
6 | 洁具安装 | 项 | 280 | 1、人工费及辅料，不含玻璃胶，含业主自购的各种洁具的安装，若有部分厂家安装了则可酌情减少。
六 | 家具、造型装修部分
1 | 鞋柜,玄关深350-400,平板门（生态板） | 平米 | 490 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。 | 金汉生态板E1
2 | 电视背景墙（预收） | 项 | 800 | 根据具体设计图纸报价，此价格为预收。请在签订合同钱确认价格。 | 泰山石膏板、金汉木方
3 | 木龙骨纸面石膏板造形吊顶（预收） | 平米 | 85 | (1)：采用标准25*35湘杉木方龙骨，“泰山”9mm纸面石膏板罩面(2)：（春雨）自攻钉固定，接缝处加固处理(3)：吊顶按展开面积计算(4)：不含批灰、刷乳胶漆 | 泰山石膏板、金汉木方
4 | 衣柜柜体（生态板） | 平米 | 450 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。 | 金汉生态板E1
5 | 衣柜柜门（生态板） | 平米 | 110 | (1)：“金汉E1”生态板平开门。(2)：不含五金件、不含油漆 | 金汉生态板E1
6 | 衣柜柜顶石膏板封平 | 米 | 30 | (1)：25*35湘杉木方龙骨，(2)：木芯板基层，“泰山”9mm纸面石膏板罩面(3)：不含批腻子、墙面涂料 | 金汉生态板E1
7 | 无门书柜（生态板） | 平米 | 490 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。 | 金汉生态板E1
8 | 有门书柜（生态板） | 平米 | 510 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。 | 金汉生态板E1
9 | 榻榻米（生态板） | 平米 | 490 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：不含五金件、不含油漆、柜门。(3)：工程量按柜体正投影面积计算。(4)：最多包含2个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。（5）柜门每平方110元 | 金汉生态板E1
10 | 储藏柜柜体（生态板） | 平米 | 450 | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。 | 金汉生态板E1
11 | 储藏柜柜门（生态板） | 平米 | 110 | (1)：“金汉E1”生态板平开门。(2)：不含五金件、不含油漆 | 金汉生态板E1
七 | 增值服务
A | 星级服务费 | 项 | 1% | (1)：“金汉E1”生态板框架结构。(2)：柜背使用“金汉”无节九厘背板。(3)：不含五金件、不含油漆。(4)：工程量按柜体正投影面积计算。(5)：最多包含3个抽屉，每增加1个抽屉增加130元。
B | 工程直接费 |  |  | 基础加造型及工长星级服务费总计,此项费用是客户实际按4期支付给工长的工程费用。
C | 新浪装修·抢工长 | 项 | 300 | 新浪工长俱乐部服务费，签订合同时缴纳。
D | 税 金 |  |  | 新浪工长俱乐部服务费，签订合同时缴纳。
提示：1、拆除项目中的拆旧物品，归乙方处理，如甲方保留需书面通知乙方，并及时带走保留物品。2、本报价不含所有物业所收取的费用，所有费用由客户自行承担。3、本报价中约定的工程量及价格确认后施工过程中不得有任何的增项（客户特别要求的除外），客户要求的增项。必须填写书面工程变跟单，增项款在三期款交齐。4、预算中不包含拉手，锁具，挂衣杆，地漏，三角阀，软管，混水阀，截止阀，水龙头及其它小五金，不包含玻璃，墙纸，洁具，灯具，瓷片，石材，地板，开关面板，插座空开及漏电保护开关等。
公司总部地址：北京市东城区广渠家园5号楼首东国际大厦10层 电话： 400-010-2323 新浪装修抢工长武汉站：武昌：洪山区雄楚大道欧亚达光谷店5楼 汉口：硚口区汉西三路汉西建材大世界B座3楼19号 公司网址：http://www.7gz.com/